## 1
附表2-8-1消防安全检查表
被检查单位： 检查日期：
序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查说明 | 检查结果
一 | 消防安全责任 | 查看资料 | 有没有明确消防安全工作管理机构和人员，明确重点场所、关键部位和关键环节消防安全责任人及其职责
有没有制定消防安全规章制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，并组织实施
有没有将消防工作纳入年度工作部署
是否落实消防工作经费
是否定期分析消防安全形势，及时研究解决涉及消防安全的重大问题
二 | 消防安全标识 | 查看现场 | 禁烟、禁火等警示标识是否齐全，消防水池、变配电室等危险建筑物是否设置禁烟、禁火等警示标识
安全疏散指示标识是否正确、完好、有效
三 | 消防设施设备 | 查看现场 查看资料 | 设施器材配置是否合理，是否设置规范醒目标识
设施器材是否完好无损，设施器材放置点是否堵塞
常闭式防火门是否关闭，防火卷帘下是否堆放物品
设施器材是否落实维护、保养措施，并有维保记录
设施器材是否在年检有效期内，并有年检记录
电线(缆)铺(架)设是否规范，是否存在老化、杂乱现象
检查人员： 填表人：
被检查单位主要负责人： 被检查单位参与检查人员：

## 2
附表2-8-2消防安全检查表
被检查单位： 检查日期：
序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查说明 | 检查结果
四 | 消防疏散通道 | 查看现场 | 消防通道、安全出口是否畅通
应急照明系统是否完好、有效
电动自行车(蓄电池)是否违规在疏散走道、楼梯间、安全出口存放或充电；电动自行车充电有没有配备自动断电设备
消防车道、登高面标志线设置是否清晰合理
五 | 用火用电管理 | 查看现场 查看资料 | 易燃、易爆场所电气设备安装是否符合防爆要求
是否存在私拉乱接电气线路、超负荷用电现象
用火、用电、用油、用气等有无违章情况
动火是否按要求办理审批，并落实好有关人员责任
火种临时存放是否安全、易燃物品堆放是否安全
六 | 日常消防管理 | 查看现场 查看资料 | 是否定期开展防火巡查，并填写防火巡查记录表
无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟
会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警
消防控制室人员是否持证上岗，是否熟悉应急处置预案
微型消防站和微型消防队人员、装备是否齐全，是否开展经常性业务训练；微型消防站配备及微型消防队设置需符合闽粮仓〔2021〕183号文第二项第二款的规定
检查人员： 填表人：
被检查单位主要负责人： 被检查单位参与检查人员：