附件1

220千伏岗嶝Ⅰ路等18条电力线路保护区划定表

| **序号** | **电压等级（千伏）及电力设施名称** | **投运**  **时间** | **起点位置** | **终点位置** | **线路长度（千米）** | **所跨行 政区域情况** | **电力线路类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220千伏岗嶝Ⅰ路（#01-#45） | 2025-07-15 | 厦门市翔安区内厝镇花丛村 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 14.561 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 岗嶝Ⅰ路（岗嶝Ⅰ路#45塔-望嶝变233间隔） | 2025-07-15 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 厦门市翔安区新店街道埔边村 | 6.122 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 2 | 220千伏岗嶝Ⅱ路（#01-#45） | 2025-07-15 | 厦门市翔安区内厝镇花丛村 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 14.517 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 岗嶝Ⅱ路（岗嶝Ⅱ路#45塔-望嶝变232间隔） | 2025-07-15 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 厦门市翔安区新店街道埔边村 | 6.120 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 3 | 220千伏岗舫Ⅰ路（#1-#7、#08-#19、#20-#23） | 2022-12-17 | 厦门市翔安区内厝镇琼坑村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 5.5250 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 岗舫Ⅰ路（岗舫Ⅰ路#7塔-岗舫Ⅰ路#8塔） | 2025-04-27 | 厦门市翔安区内厝镇官路村 | 厦门市翔安区内厝镇官路村 | 0.173 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 岗舫Ⅰ路(岗舫Ⅰ路#19塔-岗舫Ⅰ路#20塔） | 2023-03-07 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 0.3 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 4 | 220千伏岗舫Ⅱ路（#1-#7、#8-#19、#20-#23） | 2022-12-17 | 厦门市翔安区内厝镇琼坑村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 5.5250 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 岗舫Ⅱ路（岗舫Ⅱ路#7塔-岗舫Ⅱ路#8塔） | 2025-04-27 | 厦门市翔安区内厝镇官路村 | 厦门市翔安区内厝镇官路村 | 0.173 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 岗舫Ⅱ路（岗舫Ⅱ路#19塔-岗舫Ⅱ路#20塔） | 2023-03-07 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 0.265 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 5 | 220千伏海林Ⅰ路（#1-#10） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东浦村 | 厦门市海沧区东瑶村 | 3.072 | 厦门市海沧区 | 架空 |
| 海林Ⅰ路（#10-林埭变285间隔） | 2025-06-29 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区东瑶村 | 0.153 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 6 | 220千伏海林Ⅱ路（#1-#10） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东浦村 | 厦门市海沧区东瑶村 | 3.072 | 厦门市海沧区 | 架空 |
| 海林Ⅱ路（#10-林埭变284间隔） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区东瑶村 | 0.146 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 7 | 220千伏林深Ⅰ路（#1-#13、#14-#16、#17-#20） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区深青村 | 5.155 | 厦门市海沧区 | 架空 |
| 林深Ⅰ路（林埭变283间隔-#1） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区东瑶村 | 0.168 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 林深Ⅰ路（#13-#14） | 2021-04-19 | 厦门市海沧区凤山村 | 厦门市海沧区凤山村 | 0.544 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 林深Ⅰ路（#16-#17） | 2021-04-19 | 厦门市海沧区深青村 | 厦门市海沧区深青村 | 0.512 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 8 | 220千伏林深Ⅱ路（#1-#13、#14-#16、#17-#20） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区深青村 | 5.155 | 厦门市海沧区 | 架空 |
| 林深Ⅱ路（林埭变286间隔-#1） | 2025-06-30 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区深青村 | 0.174 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 林深Ⅱ路（#13-#14） | 2021-04-19 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区深青村 | 0.534 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 林深Ⅱ路（#16-#17） | 2021-04-19 | 厦门市海沧区东瑶村 | 厦门市海沧区深青村 | 0.512 | 厦门市海沧区 | 电力电缆 |
| 9 | 110千伏将鸿线（#1-#6、#7-#10、#6+1-#10+1） | 2025-05-10 | 厦门市思明区将军祠 | 厦门市思明区鸿山公园 | 2.5250 | 厦门市思明区 | 架空 |
| 将鸿线（#6-#7、#6+1-#7+1） | 2025-04-25 | 厦门市思明区将军祠 | 厦门市思明区鸿山公园 | 0.655 | 厦门市思明区 | 电力电缆 |
| 10 | 110千伏官宅线（#1-#8、#9-#27、#16+1、#16－1-#16－8） | 2024-04-17 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 厦门市同安区大同街道东宅村 | 10.1520 | 厦门市同安区、翔安区 | 架空 |
| 官宅线（内官变182间隔-官宅线#1塔） | 2024-04-17 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 0.265 | 厦门市  翔安区 | 电力电缆 |
| 官宅线(官宅线#08塔-官宅线#09塔) | 2024-04-17 | 厦门市翔安区洪塘镇御上山村 | 厦门市翔安区洪塘镇御上山村 | 0.331 | 厦门市  翔安区 | 电力电缆 |
| 11 | 110千伏玥宅线（#01-#08） | 2024-09-30 | 厦门市同安区大同街道月龙村 | 厦门市同安区大同街道东宅村 | 1.1920 | 厦门市同安区 | 架空 |
| 玥宅线(玥珑变174间隔-玥宅线#01塔) | 2024-04-17 | 厦门市同安区五显镇下峰村 | 厦门市同安区五显镇下峰村 | 0.994 | 厦门市同安区 | 电力电缆 |
| 12 | 110千伏三后线（#1-#20） | 2024-07-05 | 厦门市集美区灌口镇东山村 | 厦门市集美区后溪镇前进村 | 3.9710 | 厦门市集美区 | 架空 |
| 三后线（三社变132间隔-#1） | 2025-07-05 | 厦门市集美区灌口镇东山村 | 厦门市集美区后溪镇前进村 | 2.1170 | 厦门市集美区 | 电力电缆 |
| 13 | 110千伏官山Ⅰ回（#01-#06、#07-#23、#6+1-#6+4） | 2022-11-17 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 5.4995 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 官山Ⅰ回(内官变193间隔-官山Ⅰ回#1塔） | 2011-06-06 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 厦门市翔安区马巷镇内官村 | 0.345 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 官山Ⅰ回(官山Ⅰ回#06塔-官山Ⅰ回#06+1塔） | 2019-08-11 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 1.36 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 官山Ⅰ回(官山Ⅰ回#06+1塔-官山Ⅰ回#07塔） | 2019-08-11 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 0.641 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 14 | 110千伏翔林Ⅰ回（#01-#26、#27-#33、#33之1-#34、#48-#64） | 2006-09-28 | 厦门市翔安区马巷镇市头村 | 厦门市翔安区新圩镇新圩村 | 16.2730 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 翔林Ⅰ回（翔林Ⅰ回#26塔-翔林Ⅰ回#27塔） | 2022-12-10 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 0.369 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 翔林Ⅰ回（翔林Ⅰ回#33塔-翔林Ⅰ回#33之1塔） | 2020-08-22 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 1.918 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 翔林Ⅰ回（翔林Ⅰ回#34塔-翔林Ⅰ回#47塔） | 2025-04-29 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 1.922 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 翔林Ⅰ回（翔林Ⅰ回#47塔-翔林Ⅰ回#48塔） | 2025-04-29 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 厦门市翔安区马巷镇湖厝村 | 0.248 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 15 | 110千伏舫林线（#01-#7、#21-#37） | 2022-12-15 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区新圩镇新圩村 | 6.1640 | 厦门市翔安区 | 架空 |
| 舫林线(舫山变132间隔-舫林线#01塔) | 2022-12-10 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 0.257 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 舫林线（舫林线#07塔-舫林线#21塔） | 2020-08-22 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 厦门市翔安区马巷镇后许村 | 3.665 | 厦门市翔安区 | 电力电缆 |
| 16 | 110千伏岭华线（#02-#11） | 2025-03-23 | 厦门市同安区溪声村 | 厦门市同安区刘营 | 2.402 | 厦门市同安区 | 架空 |
| 岭华线（岭华线#01塔-岭华线#02塔） | 2025-03-23 | 厦门市同安区溪声村 | 厦门市同安区溪声村 | 0.807 | 厦门市同安区 | 电力电缆 |
| 17 | 110千伏三亭线（三社变144间隔-#5） | 2025-07-08 | 厦门市集美区蔡亭 | 厦门市集美区西亭 | 2.0850 | 厦门市集美区 | 电力电缆 |
| 18 | 110千伏安锦线（#5-#18） | 2025-07-15 | 厦门市集美区涌泉 | 厦门市集美区西亭 | 1.248 | 厦门市集美区 | 电力电缆 |