附件1

220千伏浦春Ⅰ路等14条电力设施保护区划定表

| 序号 | 电压等级（千伏）及电力设施名称 | 投运 时间 | 起点位置 | 终点位置 | 线路长度（千米） | 所跨行政区域情况 | 电力线路类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220千伏浦春Ⅰ路（浦边变257间隔-浦春Ⅰ路#01塔） | 2025-12-02 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 0.34 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 220千伏浦春Ⅰ路（#01塔-#27塔） | 2025-12-02 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 9.146 | 厦门市集美区 | 架空线路 |
| 2 | 220千伏浦春Ⅱ路（浦边变258间隔-浦春Ⅱ路#01塔） | 2025-12-02 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 0.34 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 220千伏浦春Ⅱ路（#01塔-#27塔） | 2025-12-02 | 厦门市集美区后溪镇浦边村 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 9.146 | 厦门市集美区 | 架空线路 |
| 3 | 220千伏岗宾线（#01塔-#48塔） | 2025-11-14 | 厦门市翔安区内厝镇琼坑村 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 14.346 | 厦门市翔安区 | 架空线路 |
|  | 220千伏岗宾线（岗宾线#48塔-迎宾变246间隔） | 2025-11-14 | 厦门市翔安区香山街道沙美村 | 厦门市翔安区双沪社区双沪村 | 7.119 | 厦门市翔安区 | 电缆线路 |
| 4 | 110千伏三锦线（三社变134间隔-三锦线#01塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 0.602 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 110千伏三锦线（#01塔-#17塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区杏滨街道锦园村 | 3.921 | 厦门市集美区 | 架空线路 |
| 5 | 110千伏三灌线（三社变135间隔-三灌线#01塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 4.99 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 110千伏三灌线（三灌线#04塔-三灌线#05塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇上塘村 | 厦门市集美区灌口镇上塘村 |  |  |  |
|  | 110千伏三灌线（#01塔-#04塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区灌口镇上塘村 | 4.035 | 厦门市集美区 | 架空线路 |
|  | 110千伏三灌线（#05塔-#33塔） | 2025-12-01 | 厦门市集美区灌口镇上塘村 | 厦门市集美区灌口镇黄庄村 |  |  |  |
| 6 | 110千伏三仁线（三社变133间隔-#01塔） | 2025-11-15 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 4.65 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 110千伏三仁线（#01塔-#04塔） | 2025-11-15 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区灌口镇李林村 | 5.37 | 厦门市集美区 | 架空线路 |
| 7 | 110千伏三甫线（三社变145间隔-甫公山变112间隔） | 2025-11-15 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区杏林街道西亭社区 | 3.03 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
| 8 | 110千伏三兑线（三社变146间隔-英春变176间隔） | 2025-10-30 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 10.85 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
|  | 110千伏三兑线（英春变176间隔（兑山侧）-兑山变111间隔） | 2025-10-30 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 厦门市集美区侨英街道兑山社区 | 4.01 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
| 9 | 110千伏鼎竺线（#45塔-#46塔） | 2025-10-18 | 厦门市海沧区东孚街道过坂社区大溪社 | 厦门市海沧区东孚街道过坂社区大溪社 | 0.51 | 厦门市海沧区 | 电缆线路 |
| 10 | 110千伏深孚线（#25塔-#26塔） | 2025-10-30 | 厦门市海沧区东孚街道过坂社区大溪社 | 厦门市海沧区东孚街道过坂社区大溪社 | 0.51 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
| 11 | 110千伏林孚Ⅰ回 | 2025-08-13 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村 | 厦门市海沧区东孚街道后柯村 | 2.44 | 厦门市海沧区 | 电缆线路 |
| 12 | 110千伏林孚Ⅱ回 | 2025-08-13 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村 | 厦门市海沧区东孚街道后柯村 | 2.44 | 厦门市海沧区 | 电缆线路 |
| 13 | 220千伏春社Ⅰ路 | 2024-12-24 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 10.85 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |
| 14 | 220千伏春社Ⅱ路 | 2024-12-24 | 厦门市集美区后溪镇英村社区 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 10.85 | 厦门市集美区 | 电缆线路 |